## Vật tư 2015
SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 4: VẬT TƯ Y TẾ - SINH PHẨM Y TẾ NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày /12/2014 của Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc)
STT | STT/HSMT | Nhóm, loại vật tư y tế | Đặc tính kỹ thuật/Quy cách đóng gói | Hạn dùng (tháng) | Cơ sở sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu (có VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
1.1. Bông
1 | 1 | Bông (gòn) | Túi 1 kg | 36 | CTCP Bông Bạch Tuyết - Việt Nam | kg | 214998
2 | 2 | Tăm bông vô trùng | Túi 50 cái | 24 | Nam Khoa - Việt Nam | cái | 5040
3 | 3 | Tăm bông kháng sinh đồ | Túi 50 cái | 24 | Nam Khoa - Việt Nam | cái | 5670
1.2. Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
4 | 4 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm | Chai 500ml | 36 | H và X -Việt Nam | ml | 210
5 | 5 | Cồn 900 | Can 20 lít | 36 | Hóa Dược -Việt Nam | lít | 32700
6 | 6 | Cồn 700 | Lọ 50ml | 36 | Hóa Dược -Việt Nam | Lọ | 2950
Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương
2.1 Băng
7 | 7 | Băng bột bó 7,5cm x 2,7m | Cuộn 7,5cm x 2,7m | 24 tháng | Linh Chi VN | cuộn | 7350
8 | 8 | Băng bột bó 10cm x 2,7m | Cuộn 10cm x 2,7m | 24 tháng | Linh Chi VN | cuộn | 8820
9 | 9 | Băng bột bó 20cm x 2,7m | Cuộn 20cm x 2,7m | 24 tháng | Linh Chi VN | cuộn | 19404
10 | 10 | Băng chun/ băng đàn hồi (Dây garo) | Gói 10 cái | 36 | Việt Nam | cuộn | 3900
11 | 11 | Băng cuộn 10cm x 5m | Túi 10 cuộn | 36 | Lợi Thành - Việt Nam | cuộn | 2242
12 | 12 | Băng cá nhân 5cm x 2.5m | Túi 20 cuộn | 36 | Lợi Thành - Việt Nam | cuộn | 870
13 | 13 | Băng dán vết thương | Hộp 100 miếng | 48 | Urgo - Thái Lan | miếng | 51300
14 | 14 | Băng rốn trẻ sơ sinh | Hộp 3 miếng | 36 | Tân Á -Việt Nam | miếng | 1350
2.2 Băng dính
15 | 15 | Băng dính 5cm x 5m | Hộp 6 cuộn | 48 | Urgo - Thái Lan | cuộn | 48500
16 | 17 | Băng dính 2.5cm x 5m | Cọc 12 cuộn | 48 | Urgo - Thái Lan | cuộn | 25000
2.3 Gạc, băng gạc điều trị các vết tổn thương
17 | 18 | Gạc hút y tế | Tải 1000 mét | 36 | Lợi Thành - Việt Nam | Mét | 4430
18 | 19 | Gạc mổ nội soi (7,5 x 7,5)cm x 6 lớp | Gói 10 miếng | 24 | Danameco - Việt Nam | Miếng | 950
19 | 20 | Gạc phẫu thuật 10cm*10cm*6lớp | Gói 100 miếng, tiệt trùng | 24 | Danameco - Việt Nam | Miếng | 1100
20 | 21 | Gạc phẫu thuật 20cm*20cm*6 lớp | Gói 10 miếng, tiệt trùng | 24 | Milopha -Việt Nam | Miếng | 600
21 | 22 | Gạc phẫu thuật 30cm*30cm*6 lớp | Gói 10 miếng, tiệt trùng | 24 | Milopha -Việt Nam | Miếng | 950
22 | 23 | Gạc phẫu thuật 30cm*40cm*6lớp | Gói 5 miếng cản quang, Tiệt trùng | 24 | Danameco - Việt Nam | Miếng | 11800
2.4. Vật liệu cầm máu, điều trị các vết tổn thương
23 | 24 | Sáp cầm máu xương (Si sọ não) | Hộp 12 miếng | 24 | Johnson & Johnson - Ấn Độ | miếng | 57100
24 | 25 | Sáp cầm máu | Hộp 10 miếng | 24 | Ethicon -Trung Quốc | miếng | 20500
25 | 26 | Sáp cầm máu | Hộp 12 miếng | 24 | Johnson & Johnson - Bỉ | miếng | 565000
Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và các vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh.
3.1 Bơm tiêm
26 | 28 | Bơm cho ăn 50ml | Hộp 25 cái | 36 | Vinahankook - Việt Nam | cái | 5500
27 | 29 | Bơm tiêm một lần 1ml Vinahankook | Hộp 100 cái | 36 | Vinahankook - Việt Nam | cái | 705
28 | 30 | Bơm tiêm một lần 3ml Vinahankook | Hộp 100 cái | 36 | Vinahankook - Việt Nam | cái | 705
29 | 31 | Bơm tiêm một lần 5ml Vinahankook | Hộp 100 cái | 36 | Vinahankook - Việt Nam | cái | 705
30 | 32 | Bơm tiêm một lần 10ml Vinahankook | Hộp 100 cái | 60 | MPV (Công ty nhựa y tế Việt Nam) - Việt Nam | cái | 1050
31 | 33 | Bơm tiêm một lần 20ml Vinahankook | Hộp 50 cái | 36 | Vinahankook - Việt Nam | cái | 2350
32 | 34 | Bơm tiêm một lần 50ml Vinahankook | Hộp 25 cái | 36 | Vinahankook - Việt Nam | cái | 5500
3.2. Kim tiêm
33 | 35 | Kim cánh bướm | Hộp 100 cái | 36 | Omiga - Việt Nam | Cái | 1350
34 | 36 | Kim chích máu | Hộp 200 cái | 36 | Lancet -Trung Quốc | Cái | 340
35 | 37 | Kim lấy thuốc số 18, 20 | Hộp 100 cái | 36 | Vinahankook - Việt Nam | Cái | 385
36 | 38 | Kim luồn mạch máu số 18-20-22-24 | Hộp 200 cái | 48 | Nipro - Nhật | Cái | 11800
37 | 39 | Kim luồn mạch máu số 18-20-22-24 | Hộp 100 cái | 48 | B.Braun - Malaysia | Cái | 19200
3.3. Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim khác
38 | 40 | Kim chọc dò các cỡ | Hộp 100 cái | 60 | B.Braun - Malaysia | Cái | 30250
39 | 41 | Kim gây tê ngoài màng cứng | Hộp 10 bộ | 60 | B.Braun - Malaysia | Bộ | 330000
3.4. Kim châm cứu
40 | 42 | Kim châm cứu số 3-10 | Gói 100 cái | 60 | Trung Quốc | cái | 600
41 | 43 | Kim châm cứu số 12 | Gói 50 cái | 60 | Trung Quốc | cái | 1150
3.5. Dây truyền, dây dẫn
42 | 44 | Dây truyền dịch kim thường | Túi 25 bộ | 36 | Omiga - Việt Nam | bộ | 2150
43 | 45 | Dây truyền máu | Gói 1 cái | 48 | Hospitech - Malaisia | Cái | 16900
44 | 46 | Dây truyền dịch Hamico | Hộp 85 bộ | 36 | Omiga - Việt Nam | bộ | 5800
45 | 47 | Dây truyền dịch kim cánh bướm | Túi 20 bộ | 36 | MPV (Công ty nhựa y tế Việt Nam) - Việt Nam | bộ | 6800
46 | 48 | Dây truyền dịch có bộ phận đếm giọt | Gói 1 cái | 36 | Omiga - Việt Nam | cái | 49500
47 | 49 | Dây máy hút dịch 3.6m | Gói 1 cái | 48 | Hospitech - Malaisia | Cái | 235000
48 | 50 | Dây truyền khí Oxy 1 nhánh | Gói 10 cái | 48 | Minh Tâm - Việt Nam | cái | 2900
49 | 51 | Dây truyền khí Oxy 2 nhánh | Gói 1 cái | 48 | Omiga - Việt Nam | Cái | 6300
50 | 52 | Dây nối bơm tiêm điện | Hộp 100 cái | 60 | B.Braun - Malaysia | cái | 18000
51 | 53 | Dây nối bơm tiêm điện | Dài 75cm/ 150cm | 60 | Hospitech- Malaisia | Cái | 15750
52 | 54 | Khóa 3 chạc (Chạc ngã 3 nối bơm tiêm điện) | Hộp 100 cái | 60 | B.Braun - Malaysia | cái | 15500
53 | 55 | Khóa 3 chạc có dây (Chạc ngã 3 nối bơm tiêm điện) | Hộp 100 cái | 48 | B.Braun - Thụy Sĩ | cái | 26000
3.6. Găng tay
54 | 56 | Găng tay khám bệnh | Hộp 50 đôi | 36 tháng | MedTech, VN | đôi | 1388.8
55 | 57 | Găng tay vô trùng | Hộp 50 đôi | 36 tháng | MedTech, VN | đôi | 5203.8
56 | 58 | Găng tay dài vô trùng dùng trong sản khoa | Hộp 10 đôi | 48 | Nam Tín - Việt Nam | đôi | 17900
3.7 Túi, lọ và các loại vật tư bao gói khác
57 | 59 | Túi máu đơn | Hộp 10 cái 250ml | 36 | Terumo - Nhật Bản | Cái | 37392
58 | 60 | Túi nước tiểu | Túi 20 cái | 24 | Omiga - Việt Nam | Cái | 4800
59 | 61 | Túi nước tiểu Malaysia hoặc tương đương | Túi 10 cái | 48 | Welford - Anh | Cái | 16800
60 | 62 | Cassette Laureate | Dùng cho máy mổ Phaco, hộp 6 cái | 12 | Alcon - Mỹ | Cái | 1173898
61 | 63 | Hộp an toàn |  | 60 | Mediplast - Việt Nam | Cái | 24050
62 | 64 | Hộp đựng bông cồn | Gói 1 chiếc | 60 | Việt Nam | Cái | 43000
Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter
4.1 Ống thông
63 | 65 | Ca-nuyn thường | Gói 1 cái | 48 | Hsiner - Đài Loan | Cái | 10700
64 | 66 | Ống Ca-nuyn mở nội khí quản các cỡ | Hộp 50 đôi | 36 tháng | Hangzhou - TQ | Cái | 205800
65 | 67 | Ống nội khí quản các số | Hộp 50 đôi | 36 tháng | Hangzhou - TQ | Cái | 20580
4.2. Ống dẫn lưu, ống hút
66 | 68 | Ống (sonde) rửa dạ dày người lớn số | Hộp 25 cái | 60 | Covidien - Thái Lan | Cái | 21500
67 | 69 | Ống (sonde) rửa dạ dày trẻ em (Xông cho ăn trẻ em) | Hộp 25 cái | 60 | Covidien - Thái Lan | Cái | 16900
68 | 70 | Ống dẫn lưu ổ bụng ( Xông hút nhớt) | Túi 50 cái | 48 | Saity - Đài Loan | Cái | 19000
69 | 71 | Ống thông tiểu (Sonde Nelaton) | Gói 20 cái | 36 | Trung Quốc | Cái | 4985
70 | 72 | Ống thông tiểu (Sonde Poley 2 nhánh ) hoặc tươngđương | Túi 100 cái | 60 | Coviden - Malaysia | Cái | 33300
71 | 73 | Ống thông tiểu (Sonde Poley 2 nhánh tráng Silicol số 8,10) hoặc tương đương | Túi 100 cái | 60 | Covidien - Malaysia | Cái | 47950
72 | 74 | Ống thông tiểu (Sonde Poley 3 nhánh) hoặc tươngđương | Túi 100 cái | 60 | Covidien - Malaysia | Cái | 63500
73 | 75 | Sonde chữ T (Ke dẫn mật) | Gói 1 cái | 36 | Trung Quốc | Cái | 25000
74 | 76 | Ống hút thai | Túi 50 cái | 60 | Việt Nam | Cái | 900
75 | 77 | Sonde hút nhớt không kiểm soát NL+TE hoặc tương đương | Hộp 25 cái | 60 | Covidien - Thái Lan | Cái | 14500
76 | 78 | Sonde hút nhớt có kiểm soát NL+TE hoặc tương đương | Hộp 25 cái | 60 | Covidien - Thái Lan | Cái | 17500
77 | 79 | Sonde hút nhớt không kiểm soát NL+TE | Hộp 10 cái | 48 | Minh Tâm - Việt Nam | Cái | 5200
78 | 80 | Ống nối dây máy thở | Túi 1 cái | 48 | Covidien - Italy | Cái | 62500
79 | 82 | Ống Mở khí quản hai nòng không bóng | Hộp 1 cái | 48 | Covidien - Mexico | Cái | 1255000
80 | 83 | Ống mở khí quản hai nòng có bóng | Hộp 1 cái | 48 | Covidien - Mexico | Cái | 1560000
81 | 84 | Ống Mở khí quản hai nòng không bóng có cửa sổ | Hộp 1 cái | 48 | Covidien - Mexico | Cái | 1998000
82 | 85 | Ống mở khí quản hai nòng có bóng, có cửa sổ | Hộp 1 cái | 48 | Covidien - Mexico | Cái | 1875000
83 | 86 | Ống nội khí quản kèm ống hút 6.0, 7.0, 7.5, 8.0Fr | Hộp 10 cái | 48 | Covidien - Mỹ | Cái | 610000
84 | 87 | Sonde dặt bàng quang Petnhe | Hộp 10 cái | 48 | Malaisia | cái | 35000
4.4 Catheter
85 | 88 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 338 (1 nòng) | Hộp 50 cái | 60 | B.Braun - Malaysia | cái | 212000
86 | 89 | Catheter tĩnh mạch trung tâm (2 nòng) | Hộp 10 bộ | 60 | B.Braun - Malaysia | bộ | 783750
87 | 90 | Catheter tĩnh mạch trung tâm (3 nòng) | Hộp 10 bộ | 60 | B.Braun - Malaysia | cái | 911250
Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật.
5.1. Kim khâu
88 | 91 | Kim khâu phẫu thuật các số | Gói 10 chiếc | 60 | Trung Quốc | cái | 3650
5.2. Chỉ khâu
89 | 92 | Chỉ Alcol 10/0 | Hộp 12 sợi, sử dụng trong phẩu thuật mắt | 48 | Johnson & Johnson - Mỹ, Bỉ, Đức, Ấn | Sợi | 265000
90 | 93 | Chỉ catgus C50 A40 không tiêu | Hộp 24 sợi | 60 | CPT - Việt Nam | sợi | 36400
91 | 94 | Chỉ catgus5.0 | Hộp 12 sợi | 48 | Suremed - Trung Quốc | Sợi | 12500
92 | 95 | Chỉ Catgus Cromic AM 1/0 75cm không tiêu | Hộp 12 sợi | 60 | Suremed - Trung Quốc | Sợi | 15200
93 | 96 | Chỉ Catgus Cromic AM 2/0 75cm không tiêu | Hộp 12 sợi | 60 | Suremed - Trung Quốc | Sợi | 15200
94 | 97 | Chỉ Catgus Cromic AM 3/0 75cm không tiêu | Hộp 12 sợi | 60 | Suremed - Trung Quốc | Sợi | 15200
95 | 98 | Chỉ Dafilon 2/0 75cm không tiêu | Hộp 36 sợi | 60 | B.Braun - Tây Ban Nha | Sợi | 33600
96 | 99 | Chỉ Dafilon 3/0 75cm không tiêu | Hộp 36 sợi | 60 | B.Braun - Tây Ban Nha | Sợi | 33600
97 | 100 | Chỉ Dafilon 4/0 75cm không tiêu | Hộp 36 sợi | 60 | B.Braun - Tây Ban Nha | Sợi | 33600
98 | 101 | Chỉ Dafilon 5/0 75cm không tiêu | Hộp 36 sợi | 48 | B.Braun - Đức | Sợi | 36750
99 | 102 | Chỉ Elăng (Chỉ Lin) không tiêu | Hộp 10 cuộn | 60 | DMC - Pháp | Cuộn | 231280
100 | 103 | Chỉ lanh 500m không tiêu | Gói 1 cuộn | 60 | VTTBYT - Việt Nam | Cuộn | 45600
101 | 104 | Chỉ Nylon 3/0 75cm không tiêu | Hộp 24 sợi | 60 | CPT - Việt Nam | Sợi | 28000
102 | 105 | Chỉ Nylon 4/0 75cm không tiêu | Hộp 24 sợi | 60 | CPT - Việt Nam | Sợi | 28000
103 | 106 | Chỉ Nylon 5/0 75cm không tiêu | Hộp 24 sợi | 60 | CPT - Việt Nam | Sợi | 46500
104 | 107 | Chỉ Nylon 6/0 75cm không tiêu | Hộp 12 sợi | 60 | CPT - Việt Nam | Sợi | 48500
105 | 108 | Chỉ nylon liền kim 3.0 và 5.0 | Hộp 12 sợi | 48 | Suremed - Trung Quốc | Sợi | 11500
106 | 109 | Chỉ Nylon Demalon 2/0 75cm không tiêu | Hộp 36 sợi | 36 | Covidien-Mỹ | Sợi | 69500
107 | 110 | Chỉ nylon Demalon 3/0 75cm không tiêu | Hộp 36 sợi | 36 | Covidien-Mỹ | Sợi | 67300
108 | 111 | Chỉ perlon 97m không tiêu | Gói 1 cuộn | 60 | VTTBYT - Việt Nam | Cuộn | 14400
109 | 112 | Chỉ Surgipro 5/0 75cm không tiêu | Hộp 36 sợi | 36 | Tyco - Mỹ | Vỉ | 222000
110 | 113 | Chỉ Surgipro 4/0 75cm không tiêu | Hộp 36 sợi | 36 | Tyco - Mỹ | Vỉ | 222000
111 | 114 | Chỉ Surgipro 3/0 75cm không tiêu | Hộp 36 sợi | 36 | Tyco - Mỹ | Vỉ | 205000
112 | 115 | Chỉ Polilactin 1/0 tổng hợp 90 cm tiêu chậm | Hộp 12 sợi | 60 | Demetech - Mỹ | Sợi | 140000
113 | 116 | Chỉ Polyglactin 2/0, tổng hợp 90cm, tiêu chậm | Hộp 12 sợi | 60 | Demetech - Mỹ | Sợi | 140000
114 | 117 | Chỉ Polilactin 3/0 tổng hợp 75 cm tiêu chậm | Hộp 12 sợi | 60 | Demetech - Mỹ | Sợi | 131250
115 | 118 | Chỉ Polilactin 4/0 tổng hợp 75 cm tiêu chậm | Hộp 12 sợi | 60 | Demetech - Mỹ | Sợi | 131500
116 | 119 | Chỉ Polysorb* số 0- 90 cm tiêu chậm | Hộp 36 sợi | 36 | Covidien-Mỹ | Sợi | 145500
117 | 120 | Chỉ Polysorb* số 1- 75 cm tiêu chậm | Hộp 36 sợi | 36 | Covidien-Mỹ | Sợi | 132000
118 | 121 | Chỉ Polysorb* số 2- 75 cm tiêu chậm | Hộp 36 sợi | 36 | Covidien-Mỹ | Sợi | 112140
119 | 122 | Chỉ Polysorb* số 3- 75 cm tiêu chậm | Hộp 36 sợi | 36 | Covidien-Mỹ | Sợi | 109800
120 | 123 | Chỉ Polysorb* số 4- 75 cm tiêu chậm | Hộp 36 sợi | 36 | Covidien-Mỹ | Sợi | 150490
121 | 124 | Chỉ Polysorb* số 5- 75 cm tiêu chậm | Hộp 36 sợi | 36 | Covidien-Mỹ | Sợi | 156505
122 | 125 | Chỉ Polysorb* số 6- 75 cm tiêu chậm | Hộp 36 sợi | 36 | Covidien-Mỹ | Sợi | 165500
123 | 126 | Chỉ Vicryl số 1/0- 90 cm tiêu chậm | Hộp 12 sợi | 60 | Johnson & Johnson - Mỹ | Sợi | 117600
124 | 127 | Chỉ Vicryl số 2/0- 75 cm tiêu chậm | Hộp 12 sợi | 60 | Johnson & Johnson - Mỹ | Sợi | 115000
125 | 128 | Chỉ Vicryl số 3/0- 75 cm tiêu chậm | Hộp 12 sợi | 60 | Johnson & Johnson - Mỹ | Sợi | 98000
126 | 129 | Chỉ Vicryl số 4/0- 75 cm tiêu chậm | Hộp 12 sợi | 60 | Johnson & Johnson - Mỹ | Sợi | 110500
127 | 130 | Chỉ Vicryl số 5/0- 75 cm tiêu chậm | Hộp 12 sợi | 60 | Johnson & Johnson - Mỹ | Sợi | 155000
128 | 131 | Chỉ Vicryl số 6/0- 75 cm tiêu chậm | Hộp 12 sợi | 60 | Johnson & Johnson - Mỹ | Sợi | 185000
129 | 132 | Chỉ Prolen 5/0- 75cm tiêu chậm (dùng nối gân) | Hộp 12 sợi | 60 | Johnson & Johnson - Mỹ | sợi | 163000
130 | 133 | Chỉ rapid Absorbable 90cm tiêu chậm (sản khoa) | Hộp 12 sợi | 60 | Demetech - Mỹ | sợi | 135000
5.3. Dao phẫu thuật
131 | 134 | Dao mổ liền cán sử dụng một lần 15 độ | Hộp 1 cái | 24 | Alcon-Mỹ/Eu | cái | 123500
132 | 135 | Dao mổ 15 độ có thể tái sử dụng | Hộp 6 cái | 60 | Tecfen - Mỹ | cái | 189000
133 | 136 | Dao mổ liền cán sử dụng một lần 30 độ | Hộp 1 cái | 24 | Alcon - Mỹ | cái | 123500
134 | 137 | Tay dao điện | Gói 1 cái | 48 | Promed - Đài Loan | cái | 155000
135 | 138 | Dao mổ mắt 2,85mm -3,2mm | Hộp 6 cái | 36 | Oasis medical Inc - Mỹ | cái | 290000
136 | 139 | Dao mổ mắt (learcuthpslt 3.0mm 6ce) | Hộp 6 cái | 24 | Alcol - Mỹ | cái | 440000
137 | 140 | Dao mổ 2,8 mm | Hộp 6 cái | 60 | Tecfen - Mỹ | cái | 367500
138 | 141 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số | Hộp 100 cái | 24 | Kiato - Ấn Độ | cái | 1300
Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo
6.3. Thủy tinh thể nhân tạo
139 | 142 | Thuỷ tinh thể Acrysof IQ (SN60WF) | Hộp 1 Cái | 24 | Alcon-Mỹ/Ireland | Cái | 4621000
140 | 143 | Thuỷ tinh thể Acrysof Natural SN60AT | Hộp 1 Cái | 24 | Alcon-Mỹ/Ireland | Cái | 3680000
141 | 144 | Thuỷ tinh thể mềm Hoyapy-60R (PY-60R) | Hộp 1 Cái | 36 | Hoya - Singapo | Chiếc | 3500000
142 | 145 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm AQUA-SENSE | Hộp 1 Cái | 12 | Alcon - Mỹ | Cái | 3050000
143 | 146 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh Biflex 677AB | Hộp 1 Cái | 24 | Medicontur - Hungary | Cái | 3450000
144 | 147 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm AR25 NY | Hộp 1 cái | 36 | EYE KOL - Mỹ | Cái | 3500000
145 | 148 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm CIMflex 21Y | Hộp 1 cái | 36 | CIMA - Mỹ | Cái | 3500000
146 | 149 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm CIMflex 42 | Hộp 1 cái | 36 | CIMA - Mỹ | Cái | 3200000
Nhóm 7. Các loại vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa
7.3.Mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt
147 | 150 | Chất nhầy hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco Duovics (.35v/.4p) EUS | 2 ống/hộp | 12 | Alcon - Mỹ | hộp | 745200
148 | 151 | Chất nhầy hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco Pre- Ha Furon 1,6% |  | 24 | Albomed - Đức | hộp | 695000
149 | 152 | Chất nhầy hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco Ocumax | Hộp 1 ống 2ml | 36 | CIMA - Mỹ | hộp | 525000
150 | 153 | Chất nhầy hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco Eyegel 2% | Hộp 1 ống 2ml | 36 | EYE OL - Anh | hộp | 210000
151 | 154 | Chất nhuộm bao Eye Rhex | Lọ 1ml | 36 | EYE OL - Anh | hộp | 262500
Nhóm 8. Các loại vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán điều trị khác
152 | 155 | Băng keo thử nhiệt (Băng kiểm nhiệt độ) | Hộp 20 cuộn | 36 | 3M - Việt Nam | cuộn | 112000
153 | 156 | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật | Túi 50 cái | 24 | Danameco -Việt Nam | Cái | 22500
154 | 157 | Đầu côn vàng | Túi 1000 cái | 24 tháng | Operson TQ | Cái | 61.6
155 | 158 | Đầu côn xanh | Túi 500 cái | 24 tháng | Operson TQ | Cái | 115.5
156 | 159 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Hộp 100 cái | 24 | Tân Á - Việt Nam | Cái | 350
157 | 160 | Điện cực tim | Gói 30 cái | 36 | Trung Quốc | Cái | 3590
158 | 161 | Kẹp kim (Kìm kẹp kim) | Hộp 10 cái | 60 | Solingen- Pakistan | Cái | 49200
159 | 162 | Kẹp rốn nhựa | Hộp 100 cái | 60 | MPV (Công ty nhựa y tế Việt Nam) - Việt Nam | Cái | 1800
160 | 163 | Mặt nạ thở oxy | Gói 01 cái | 24 tháng | Kyoling TQ | Cái | 22050
161 | 164 | Mask ampu (thay bóp bóng ampu) | Gói 01 cái | 36 | Hsiner - Đài Loan | cái | 42000
162 | 165 | Mask khí dung (chạy khí dung) | Gói 01 cái | 24 tháng | Kyoling TQ | chiếc | 26775
Nhóm 10. Nhóm que thử, test thử, các loại dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế khác
163 | 166 | Ambu bóp bóng các cỡ | Hộp 1 cái | 60 | Study - Đài Loan | cái | 232000
164 | 167 | Áo giấy |  | 24 | Bảo Thạch -Việt Nam | Bộ | 31605
165 | 168 | Ba loong oxy | cái | 60 | XN Cao su 19/5 - Việt Nam | cái | 165000
166 | 169 | Bóng đèn mổ | Hộp 25 cái | 60 | Trung Quốc | cái | 42000
167 | 170 | Cần hút thai số 4 | Gói 1 cái | 36 tháng | IPAS-Đài loan | cái | 39600
168 | 171 | Cần hút thai số 5 | Gói 1 cái | 36 tháng | IPAS-Đài loan | cái | 39600
169 | 172 | Cần hút thai số 6 | Gói 1 cái | 36 tháng | IPAS-Đài loan | cái | 39600
170 | 173 | Cồn 96 |  | 60 | Hóa Dược - Việt Nam | Lít | 26600
171 | 174 | Cồn tuyệt đối | Chai 500ml | 60 | Hóa Dược - Việt Nam | Lít | 110000
172 | 175 | Dây máu chạy thận | hộp 24 bộ | 36 | B.Braun - Malaisia | bộ | 82000
173 | 176 | Gel siêu âm | Can 5 lít | 36 | H và X - Việt Nam | Lít | 46500
174 | 177 | Giấy ảnh siêu âm | Hộp 10 cuộn | 36 | Sony - Nhật Bản | Cuộn | 190500
175 | 178 | Giấy điện tim 1 cần | Hộp 10 cuộn | 48 | Fukuda - Malaisia/ Israel | Cuộn | 38000
176 | 179 | Giấy điện tim 3 cần | 1tập/hộp | 48 | Fukuda - Malaisia/ Israel | Tập | 28700
177 | 180 | Giấy điện tim 3 cần | Hộp 5 cuộn | 48 | Fukuda - Malaisia/ Israel | Cuộn | 28500
178 | 181 | Giấy điện tim 6 cần | Gói 1 tập | 48 | Fukuda - Malaisia/ Israel | Tập | 49500
179 | 182 | Giấy in máy sinh hóa tự động (Giấy lỗ) | Hộp 1 tập | 48 | Liên Sơn - Việt Nam | Hộp | 325000
180 | 183 | Giấy in nhiệt CT 100 | Hộp 10 cuộn | 48 | Hải Anh - Việt Nam | Cuộn | 16500
181 | 184 | Giấy monitor sản khoa | Gói 1 tập | 48 | Dykam - Israel | Tập | 145000
182 | 185 | Giấy thử pH | Gói 1 tập | 48 | Trung Quốc | Tập | 13200
183 | 186 | Giêm sa | Hộp 1 lít | 24 | Nam Khoa - Việt Nam | Lít | 3900000
184 | 187 | Huyết áp | Hộp 1 chiếc | 60 | Tanaka - Nhật | Cái | 385000
185 | 188 | Kéo cắt chỉ |  | 60 | Solingen- Pakistan | Cái | 30000
186 | 189 | Kéo thẳng nhọn 16 cm | Hộp 10 cái | 60 | Solingen- Pakistan | Cái | 36500
187 | 190 | Kéo thẳng nhọn 18 cm | Hộp 10 cái | 60 | Solingen- Pakistan | Cái | 41500
188 | 191 | Kéo thẳng nhọn 20 cm | Hộp 10 cái | 60 | Solingen- Pakistan | Cái | 45200
189 | 192 | Kẹp răng chuột |  | 60 | Solingen- Pakistan | Cái | 60000
190 | 193 | Kẹp săng mổ |  | 60 | Solingen- Pakistan | Cái | 58000
191 | 194 | Khẩu trang 3 lớp | Hộp 50 cái | 36 | Perfetta - Ấn Độ | Cái | 2800
192 | 195 | Khay làm SFD | Gói 5 cái | 60 | Diasorin - Anh | cái | 60000
193 | 196 | Kim chạy thận | Hộp 1000 cái | 36 | B.Braun - Thái Lan | cái | 9900
194 | 197 | Kim lase nội mạch | Hộp 100 cái | 24 | Trung Quốc | Cái | 60500
195 | 198 | Kim nha khoa | Hộp 100 cái | 36 | Terumo - Nhật Bản | Cái | 1800
196 | 199 | Kít thử ASO | Hộp 100 test | 36 | Spinrect - Tây Ban Nha | Test | 8125
197 | 200 | Kít thử CRP | Hộp 100 test | 36 | Spinrect - Tây Ban Nha | Test | 8125
198 | 201 | Lam kính | Hộp 72 Cái | 60 | Sainty - Trung Quốc | Hộp | 22500
199 | 202 | Lamen 22x22mm | Hộp 1000 cái | 36 | Marienfeld - Germany | Cái | 800
200 | 203 | Lọ đựng vô trùng | Hộp 10 Cái | 24 | Nam Khoa - Việt Nam | Cái | 3654
201 | 204 | Mũ giấy | Túi 500 Cái | 24 | Danameco - Việt Nam | cái | 2400
202 | 205 | Nẹp cổ |  | 48 | Solingen- Pakistan | cái | 200000
203 | 206 | Nẹp cổ tử cung | Chiếc | 60 | Solingen- Pakistan | Chiếc | 65000
204 | 207 | Nhiệt kế nách | Hộp 12 chiếc | 60 | Aurora - LD Đức/TQ | Chiếc | 13400
205 | 208 | Ống nghe | Hộp 1 chiếc | 60 | Tanaka - Nhật | Chiếc | 128000
206 | 209 | Ống nghiệm nhựa có hoặc không nắp | Túi 500 cái | 36 | Hoàng Gia - Việt Nam | Cái | 610
207 | 212 | Ống nội khí quản các số | Hộp 10 Chiếc | 60 | Covidien - Thái Lan | Chiếc | 73500
208 | 213 | Oxy lỏng |  |  | Meeser Hải Phòng - Việt Nam | kg | 6000
209 | 214 | Oxy y tế | Bình 40 lít |  | Meeser Hải Phòng - Việt Nam | Bình | 138600
210 | 215 | Oxy y tế | Bình 8 lít |  | Meeser Hải Phòng - Việt Nam | Bình | 66000
211 | 216 | Panh cầm máu |  |  | Solingen- Pakistan | Cái | 54000
212 | 217 | Panh có mấu 18cm | Hộp 10 cái | 60 | Solingen- Pakistan | Cái | 45000
213 | 218 | Panh không mấu 18cm | Hộp 10 cái | 60 | Solingen- Pakistan | Cái | 45400
214 | 219 | Panh không mấu 20cm | Hộp 10 cái | 60 | Solingen- Pakistan | Cái | 47500
215 | 222 | Phim X quang khô Drystar DT 2B 8x10 in (20x25cm) | Hộp 100 tờ | 18 | AGFA- Bỉ | Hộp | 1635000
216 | 223 | Phim XQ in khô UPT-512BL 10x 12 in | Hộp 100 tờ | 36 | Sony - Nhật Bản | Hộp | 3520000
217 | 224 | Phim Xquang 18 x 24 Fuji hoặc tương đương | Hộp 100 tờ | 24 tháng | FUJI-Nhật | Hộp | 588000
218 | 225 | Phim Xquang 18 x 24 Agfa | Hộp 100 tờ | 18 | AGFA- Bỉ | Hộp | 650000
219 | 226 | Phim Xquang 24 x 30 Fuji hoặc tương đương | Hộp 100 tờ | 24 tháng | FUJI-Nhật | Hộp | 966000
220 | 227 | Phim Xquang 24 x 30 Agfa | Hộp 100 tờ | 18 | AGFA- Bỉ | Hộp | 990000
221 | 228 | Phim Xquang 30 x 40 Fuji hoặc tương đương | Hộp 100 tờ | 24 tháng | FUJI-Nhật | Hộp | 1554000
222 | 229 | Phim Xquang 30 x 40 Agfa | Hộp 100 tờ | 18 | AGFA- Bỉ | Hộp | 1650000
223 | 230 | Phim Xquang khô Drystar DT 2B 14x17 in ( 35x43cm) | Hộp 100 tờ | 18 | AGFA- Bỉ | Hộp | 4075000
224 | 231 | Phim X-Quang Răng 3x4 | Hộp | 36 | CEA - Bỉ | Hộp | 871000
225 | 232 | Pipetman P100mcl-1000mcl | Hộp 1 cái | 60 | Đức | Cái | 2310000
226 | 233 | Pipetman P10mcl-100mcl | Hộp 1 cái | 60 | Đức | Cái | 2310000
227 | 234 | Presep khử khuẩn | 100viên/lọ | 60 | Johnson& Johnson - Anh, Ireland | viên | 6300
228 | 236 | Que thử EV71 IgG/IgM | Hộp 25 test | 24 | SD-Hàn Quốc | Test | 81500
229 | 237 | Que thử HAV | Hộp 25 test | 24 | SD-Hàn Quốc | Test | 128520
230 | 238 | Que thử HCG | Túi 25 test | 24 | Pharmatech - Mỹ | Test | 16800
231 | 239 | Que thử Influenza Antigen | Hộp 25 test | 24 | SD-Hàn Quốc | Test | 148500
232 | 240 | Que thử Malaria Ag P.f/P.v (que thử sốt rét) | Hộp 30 test | 18 | SD-Hàn Quốc | Test | 51500
233 | 241 | Que thử đường huyết ( SD Blood Glucose ) | Hộp 25 test | 24 | SD-Hàn Quốc | Test | 9720
234 | 242 | Que thử đường huyết Accucheck | Hộp 50 test | 24 | Roche - Mỹ | Test | 16500
235 | 243 | Que thử đường huyết Ultra | Hộp 25 test | 24 | Johnson& Johnson - Mỹ | Test | 15600
236 | 244 | Que thử đường ruột Rotavirus Ag | Hộp 20 test | 18 | SD-Hàn Quốc | Test | 94500
237 | 245 | Que thử HBeAg SD | Hộp 30 test | 14 | SD-Hàn Quốc | Test | 27090
238 | 246 | Que thử HBsAg Dertemine, thử nhanh - Alere | Túi 100 test | 12 | Inverness medical (Alere medical) - Nhật Bản | Test | 42000
239 | 247 | Que thử HCV | Hộp 100 test | 24 | SD-Hàn Quốc | Test | 40500
240 | 248 | Que thử HCV One step | Hộp 30 test | 18 | Pharmatech - Mỹ | Test | 43658
241 | 249 | Que thử HIV (Serodia HIV 1/2 MIX) | Hộp 100 test | 18 | Fujirebio - Nhật Bản | Test | 67000
242 | 250 | Que thử HIV Determine | Túi 100 test | 12 | Inverness medical (Alere medical) - Nhật Bản | Test | 44500
243 | 251 | Que thử HIV, thử nhanh | Hộp 100 test | 14 | SD-Hàn Quốc | Test | 39000
244 | 253 | Que thử Morphin Heroin | Gói 1 test | 24 | Pharmatech - Mỹ | Test | 57300
245 | 254 | Que thử Morphin Heroin | Hộp 25 test | 18 | SD-Hàn Quốc | Test | 36400
246 | 255 | Que thử Morphin Heroin | Hộp 50 test | 24 | Abbon - Trung Quốc | Test | 14500
247 | 256 | Que thử Murex HIV 1/2 AgAb | Hộp 96 test | 16 | Murex - Anh | Test | 68000
248 | 257 | Que thử nấm Chlamydia | Hộp 25 test | 18 | SD-Hàn Quốc | Test | 63500
249 | 258 | Que thử nhanh chẩn đoán giang mai | Hộp 100 test | 24 | SD-Hàn Quốc | Test | 23500
250 | 259 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Hộp 100 test | 18 | Siemens-Beyer - Đức | Test | 7600
251 | 260 | Que thử nước tiểu 10 thông số (DUS 10 M) | Hộp 100 test | 24 | SD-Hàn Quốc | Test | 8000
252 | 261 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Hộp 150 test | 18 | Siemens-Beyer - Đức | Test | 3500
253 | 262 | Que thử Rubella (Rubella IgG/IgM) | Hộp 25 test | 24 | SD-Hàn Quốc | Test | 110000
254 | 264 | Que thử sốt xuất huyết Dengue Duo | Hộp 25 test | 24 | SD-Hàn Quốc | Test | 96000
255 | 265 | Que thử viêm loét dạ dày | Hộp 30 test | 24 | SD-Hàn Quốc | Test | 48900
256 | 266 | Săng mổ giấy | 1,2 x 80cm | 24 | Bảo Thạch -Việt Nam | Cái | 12012
257 | 267 | Test thử HBA1c | Hộp 10 test | 24 | SD-Hàn Quốc | test | 135000
258 | 268 | Thuốc hiện hãm hình | 20lít/bộ | 18 | AGFA- Bỉ | bộ | 1050000
259 | 269 | Thuốc hiện hãm hình | 20lít/bộ | 18 | AGFA- Bỉ | bộ | 1050000
260 | 270 | Trục cắm panh |  |  | Hoàng Gia - Việt Nam | Cái | 42000
261 | 271 | Tuýp nhựa không nắp và có nắp | Túi 500 cái | 36 | Nam Khoa - Việt Nam | cái | 950
262 | 272 | Vôi soda | Lọ 500g | 36 | Hóa Dược - Việt Nam | Lọ | 62000
Nhóm 12: Nhóm sinh phẩm y tế
263 | 274 | Cidex 14 day | Can 5 lít | 24 | Johnson & Johnson - Úc | Can | 543000
264 | 276 | Cidex OPA | Can 5 lít | 24 | Johnson & Johnson - Úc | Can | 1271000
265 | 277 | Cidex zim | Chai 1 lít | 24 | Johnson & Johnson - Úc | Chai | 1273524
266 | 278 | Cloramin B | Thùng 35Kg | 60 | Biochemie - Cezh | Kg | 144900
267 | 280 | Dầu parafin (dạng lỏng) |  | 24 | Kukdong - Hàn Quốc | kg | 70000
268 | 282 | Dầu xả | 500ml/chai | 24 | Việt Nam | ml | 127
269 | 294 | Formol chuyển bệnh phẩm | 0,5 lít/Lọ | 36 | Trung Quốc | Lọ | 52500
270 | 296 | Huyết thanh mẫu ABO | Bộ 3 lọ | 36 | Spinrect - Tây Ban Nha | Bộ | 575000
271 | 297 | Huyết thanh mẫu RH D | Bộ 1 Lọ | 36 | Spinrect - Tây Ban Nha | Bộ | 575000
272 | 300 | Kít thử RF | Hộp 100 test | 36 | Spinrect - Tây Ban Nha | Test | 8125
273 | 301 | Microshel 2%/500ml | Chai 500ml | 24 | Johnson & Johnson - Úc | Chai | 160000
274 | 302 | Microshel 4%/5 lít | Can 5 lít | 24 | Johnson & Johnson - Ấn Độ | Can | 2150000
275 | 305 | Natriclorua pha tiêm | 25 kg/thùng | 60 | Hóa Dược -Việt Nam | kg | 44000
276 | 306 | Ống chống đông EDTA | Hộp 100 cái | ≥ 06 tháng | HTM - Việt Nam | Cái | 1900
277 | 307 | Ống chống đông Heparin | Hộp 100 cái | ≥ 06 tháng | HTM - Việt Nam | Cái | 1900
278 | 308 | Ống chống đông Natri Citrat | Hộp 100 cái | ≥ 06 tháng | HTM - Việt Nam | Cái | 1900
Tổng số mặt hàng trúng thầu: 278 mặt hàng; trong đó:
- Liên danh nhà thầu Vimedimex Việt Nam - Việt Nhật: 20 mặt hàng, trị giá 6.516.814.632 đồng.
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - Vinphaco: 258 mặt hàng, trị giá 52.399.416.861 đồng.